## Betriebstechnische Anlagen
DB_BTA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
NICHT Ausfüllen | Planungsphase | [29 empty] | Ausführungsphase
1. BETRIEBSTECHNISCHE ANLAGEN UND EINRICHTUNGEN
| AKS | [7 empty] | Bezeichnung |  | MSRL-Integration |  | Lieferung | Spezifikationen |  |  |  | Stromversorgung |  |  | Elektro Anschluss | [5 empty] | FU |  |  | Bemerkungen | waveware
| ORT |  |  |  |  | PRODUKT |  |  | Anlage | Raum-Nr | SGK-Adresse | AS-Adresse | Unternehmung | Integr | Bfs | Lastm. | Q | Norm | SSV | USV | Norm |  | SSV |  | USV |  | Feld | SGK | AP |  | Anlagebezeichnung | USB Anlagen | Anlage-Nr. Neubau | Gehört zu | Baujahr | Anschaffung | Inbetriebsetzung | Garantie bis | Raum | Geschoss | Gebäude
| GS1 | TZ | GS2 | TZ | GS3 | TZ | GS1 | [13 empty] | I [A] | P [kW] | I [A] | P [kW] | I [A] | P [kW]
H | [8 empty] | WÄRME:
K | [8 empty] | KÄLTE:
S | [8 empty] | SANITÄR:
L | [8 empty] | LÜFTUNG:
F | [8 empty] | RDA / RWA / Entrauchung:
E | [8 empty] | ELEKTRO:
D | [8 empty] | DIVERS:
Legende für die Angaben welche in den jeweiligen Spalten verlangt werden:
| Kennzeichnungsblock "Ort" | [12 empty] | I MSR-Integrierte Betriebstechn. Anlage (BTA)
| GS1 Gebäude | [12 empty] | M MSR-Integrierte Messanlage (MTA)
|  | TZ Trennzeichen (-) | [11 empty] | S Softwareanlage (softwaremässig realisiert)
|  |  | GS2 Ebene/Geschoss | [10 empty] | K Kompaktanlage (autonome MSR-Technik)
|  |  |  | TZ Trennzeichen (-) | [9 empty] | Ko Kompaktanlage ohne MSR- Aufschaltung
[5 empty] | GS3 Zone/Koordinaten | [8 empty] | V Vorgesehene, aber nicht realisierte Anlage
Kennzeichnungsblock "Produkt"
[6 empty] | VZ Vorzeichen (-) | [8 empty] | Bs Brandfallsteuerung über MSRL- System
[7 empty] | GS1 Anlage | [7 empty] | Bh Brandfallsteuerung ab BMZ (Hardware bzw. Linienbausteine)
| Kennbuchstaben und Nummernblöcke für die Anlage (GS1) sind in folgendem Dokument zu entnehmen: | [14 empty] | X Integration in das Lastmanagement
GMP Good Manufacturing Practice - Gute Herstellungspraxis
031.RL00002-B09 Vnn Kennzeichnungssystem für Neubauten
X Stromversorgung ab MSR Schaltgeräte-Kombination
(X) Stromversorgung direkt ab Elektro Schaltgeräte-Kombination
Note on O4: Angaben gemäss Legende unten
Note on S4: Angaben mit "x" oder "(x)" machen gemäss Legende unten.
Note on AB4: Angaben mit "x" machen
Note on L5: Beispiel: VK101
Note on M5: Beispiel: TC101
Note on N5: Beispiel: Ga-Unternehmer
Note on O5: Integration der Anlage.
Note on P5: Brandfallsteuerung
Note on Q5: Lastmanagement
Note on R5: Qualifizierung
Note on S5: Normalnetz (=Notstromversorgt)
Note on T5: Sicherheitsstromversorgung
Note on U5: USV-Netz
Note on AB5: FU ist in eigenem SGK Feld. (z.B wie Bypass-Schaltungen)
Note on AC5: FU in eigenem SGK vor Ort
Note on AD5: FU ist vor Ort AufPutz montiert.

## Schaltschränke (SGK)
DB_BTA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
NICHT Ausfüllen | Planungsphase | [24 empty] | Ausführungsphase
2. SCHALTGERÄTE - KOMBINATION (SGK)
| AKS | [7 empty] | Bezeichnung |  | MSRL-Integration |  | Lieferung | Stromversorgung |  |  | SPD |  | Abmessungen ca. | [5 empty] | Bemerkungen | waveware
| ORT |  |  |  |  | PRODUKT |  |  | Schaltschrank | Raum-Nr | SGK-Adresse | AS-Adresse | Unternehmung | Norm | SSV | USV | Typ1 | Typ2 | Feld | B(mm) | H(mm) | T(mm) | Sockel | Bandung |  | Anlagebezeichnung | USB Anlagen | Anlage-Nr. Neubau | Gehört zu | Baujahr | Anschaffung | Inbetriebsetzung | Garantie bis | Raum | Geschoss | Gebäude
| GS1 | TZ | GS2 | TZ | GS3 | TZ | GS1
H | [8 empty] | WÄRME:
K | [8 empty] | KÄLTE:
S | [8 empty] | SANITÄR:
L | [8 empty] | LÜFTUNG:
F | [8 empty] | RDA / RWA / Entrauchung:
E | [8 empty] | ELEKTRO:
D | [8 empty] | DIVERS:
| Legende für die Angaben welche in den jeweiligen Spalten verlangt werden: | [12 empty] | X Stromversorgung ab MSR Schaltgeräte-Kombination
| Kennzeichnungsblock "Ort" | [12 empty] | (X) Stromversorgung direkt ab Elektro Schaltgeräte-Kombination
GS1 Gebäude
TZ Trennzeichen (-)
|  |  | GS2 Ebene/Geschoss | [13 empty] | SPD (Surge Protective Devises) nach EN 61643-11
|  |  |  | TZ Trennzeichen (-) | [12 empty] | Typ 1 Grobschutz
[5 empty] | GS3 Zone/Koordinaten | [11 empty] | Typ 2 Feinschutz
Kennzeichnungsblock "Produkt"
VZ Vorzeichen (-)
GS1 Anlage
Kennbuchstaben und Nummernblöcke für die Anlage (GS1) sind in folgendem Dokument zu entnehmen:
031.RL00002-B09 Vnn Kennzeichnungssystem für Neubauten
Note on O4: Angaben mit "x" oder "(x)" machen gemäss Legende unten.
Note on L5: Beispiel: VK101
Note on M5: Beispiel: TC101
Note on N5: Beispiel: Ga-Unternehmer
Note on O5: Normalnetz (=Notstromversorgt)
Note on P5: Sicherheitsstromversorgung
Note on Q5: USV-Netz

## Messtechnische Anlagen
DB_MTA | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 31 | 32 | 33 |  | 34 | 35 | 36
NICHT Ausfüllen | Planungsphase | [27 empty] | Ausführungsphase
3. MESSTECHNISCHE ANLAGEN UND EINRICHTUNGEN
| AKS | [7 empty] | Bezeichnung | Standort |  | MSRL-Integration |  | Lieferung | Spezifikationen |  |  |  | Stromvers. |  |  |  | Kommunikation |  |  |  |  | Aufschaltung | waveware
| ORT |  |  |  |  | PRODUKT |  |  | Anlage | Raum-Bez | Raum-Nr | SGK-Adresse | AS-Adresse | Unternehmung | Integr | Querv | Sich | Bem | Norm | KK | SSV | USV | [5 empty] | In SGK | Anlagebezeichnung | USB Anlagen | Anlage-Nr. Neubau | Gehört zu | Baujahr | Anschaffung | Inbetriebsetzung | Garantie bis | Raum | Geschoss | Gebäude
| GS1 | VZ | GS2 | VZ | GS3 | VZ | GS1
D | [8 empty] | DAMPFPROZESS:
H | [8 empty] | WÄRMEPROZESS:
K | [8 empty] | KÄLTEPROZESS:
S | [8 empty] | SANITÄRPROZESS:
G | [8 empty] | GASPROZESS:
E | [8 empty] | ELEKTROPROZESS
Legende für die Angaben welche in den jeweiligen Spalten verlangt werden:
| Kennzeichnungsblock "Ort" | [13 empty] | I MSR-Integrierte Betriebstechn. Anlage (BTA)
| GS1 Gebäude | [13 empty] | M MSR-Integrierte Messanlage (MTA)
|  | TZ Trennzeichen (-) | [12 empty] | S Softwareanlage (softwaremässig realisiert)
|  |  | GS2 Ebene/Geschoss | [11 empty] | K Kompaktanlage (autonome MSR-Technik)
|  |  |  | TZ Trennzeichen (-) | [10 empty] | V Vorgesehene, aber nicht realisierte Anlage
GS3 Zone/Koordinaten
[6 empty] | Kennzeichnungsblock "Produkt" | [8 empty] | Anzahl
[6 empty] | VZ Vorzeichen (-) | [8 empty] | I= | 0 | [6 empty] | HP (Hart-Protokoll) = |  |  |  |  | 0
[7 empty] | GS1 Anlage | [7 empty] | M= | 0 | [6 empty] | AE (4-20mA, 0-10V) = |  |  |  |  | 0
[7 empty] | GS1 Hauptklasse | [7 empty] | S= | 0 | [6 empty] | EMS = |  |  |  |  | 0
[15 empty] | K= | 0 | [6 empty] | M-Bus= |  |  |  |  | 0
[15 empty] | V= | 0
EMS Aufschaltung auf EMS l'Cockpit
| Kennbuchstaben und Nummernblöcke für die Anlage (GS1) sind in folgendem Dokument zu entnehmen: | [26 empty] | GA Aufschaltung auf AS in SGK GA (Unternehmer GA)
031.RL00002-B09 Vnn Kennzeichnungssystem für Neubauten
Note on P4: Angaben gemäss Legende unten
Note on T4: Graezer Yves: Angaben mit "x" oder "(x)" machen gemäss Legende unten.
Note on M5: Beispiel: VK101
Note on N5: Beispiel: TC101
Note on O5: Beispiel: Ga-Untern.
Note on P5: Integration der Anlage.
Note on Q5: Siehe Legende unten
Note on R5: Sicherheitsschaltung
Note on S5: Bemerkungen Kann aber projektspezifisch für etwas anderes verwendet werden
Note on T5: Normalnetz
Note on U5: Graezer Yves: Kleinkälte. Projektspezifische Notwendigkeit
Note on V5: Sicherheitsstromversorgung
Note on W5: USV-Netz